Водоснабжение и канализация населенных пунктов Нижегородской области

Водоснабжение населенных пунктов

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на конец года), км | 9217,4 | 9312,7 | 9489,4 | 9473,3 | 9391,0 | 9453,8 | 9282,7 | 9568,8 | 9660,9 | 9487,8 | 9542,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 4118,6 | 4164,4 | 4213,3 | 4196,2 | 4131,5 | 4190,2 | 3994,9 | 4185,9 | 4146,8 | 4086,4 | 4098,1 |
| в сельской местности | 5098,8 | 5148,3 | 5276,1 | 5277,1 | 5259,5 | 5263,6 | 5287,8 | 5382,9 | 5514,1 | 5401,4 | 5443,9 |
| Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. м3 в сутки | 2302,8 | 2261,0 | 2202,1 | 2181,4 | 1990,6 | 2151,9 | 2164,9 | 2146,5 | 2152,6 | 2195,8 | 2188,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 1966,7 | 1924,6 | 1874,7 | 1850,9 | 1665,2 | 1809,7 | 1831,2 | 1803,9 | 1795,8 | 1844,9 | 1847,4 |
| в сельской местности | 336,1 | 336,4 | 327,4 | 330,5 | 325,4 | 342,2 | 333,7 | 342,6 | 356,7 | 350,9 | 340,7 |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, км | 4255,1 | 4595,7 | 4832,3 | 4613,2 | 4834,3 | 4674,2 | 4431,5 | 4518,3 | 4663,8 | 4636,1 | 4559,1 |
| в городской местности | 2068,0 | 2261,7 | 2352,6 | 2044,7 | 2281,5 | 2228,4 | 2026,2 | 2118,4 | 2233,9 | 2195,0 | 2121,0 |
| в сельской местности | 2187,1 | 2334,0 | 2479,7 | 2568,5 | 2552,8 | 2445,8 | 2405,3 | 2399,9 | 2429,9 | 2441,1 | 2438,1 |
| в процентах ко всему протяжению | 46,2 | 49,3 | 50,9 | 48,7 | 51,5 | 49,4 | 47,7 | 47,2 | 48,3 | 48,9 | 47,8 |
| Число аварий водопровода - всего, единиц | 4025 | 2629 | 1922 | 1937 | 1645 | 755 | 610 | 560 | 484 | 488 | 554 |
| в городской местности | 1754 | 899 | 730 | 832 | 647 | 349 | 286 | 282 | 216 | 168 | 183 |
| в сельской местности | 2271 | 1730 | 1192 | 1105 | 998 | 406 | 324 | 278 | 268 | 320 | 371 |

Продолжение таблицы

|  | 2021 |
| --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на конец года), км | 9511,5 |
| в том числе: |  |
| в городской местности | 4014,8 |
| в сельской местности | 5496,7 |
| Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. м3 в сутки | 2134,2 |
| в том числе: |  |
| в городской местности | 1809,4 |
| в сельской местности | 324,9 |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, км | 4478,4 |
| в городской местности | 1984,8 |
| в сельской местности | 2493,7 |
| в процентах ко всему протяжению | 47,1 |
| Число аварий водопровода - всего, единиц | 711 |
| в городской местности | 319 |
| в сельской местности | 392 |

Канализация населенных пунктов

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (на конец года), км | 2263,0 | 2312,9 | 2413,3 | 2425,9 | 2446,3 | 2464,4 | 2392,3 | 2354,4 | 2366,3 | 2321,2 | 2347,8 | 2421,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городской местности | 1724,0 | 1781,6 | 1837,7 | 1843,2 | 1877,1 | 1881,0 | 1818,8 | 1745,6 | 1758,3 | 1743,0 | 1767,7 | 1816,2 |
| в сельской местности | 539,0 | 531,3 | 575,6 | 582,7 | 569,2 | 583,4 | 573,5 | 608,8 | 608,0 | 578,2 | 580,1 | 605,5 |
| Использование мощности очистных сооружений канализации - всего, процентов | … | … | … | … | … | 48,1 | 47,2 | 48,0 | 47,2 | 44,9 | 45,8 | 44,0 |
| в городской местности | … | … | … | … | … | 48,9 | 48,2 | 48,8 | 48,0 | 45,5 | 46,7 | 44,8 |
| в сельской местности | … | … | … | … | … | 23,8 | 21,0 | 25,0 | 23,4 | 26,7 | 21,7 | 20,4 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений - всего, тыс. м3 в сутки | 1986,9 | 1764,4 | 1771,9 | 1765,3 | 2047,6 | 1935,1 | 1944,0 | 1936,5 | 1934,9 | 1778,2 | 1779,6 | 1755,6 |
| в городской местности | 1934,1 | 1708,0 | 1710,3 | 1703,5 | 1985,3 | 1871,1 | 1872,3 | 1874,9 | 1869,2 | 1715,1 | 1715,7 | 1696,6 |
| в сельской местности | 52,8 | 56,4 | 61,6 | 61,8 | 62,3 | 64,0 | 71,74 | 61,6 | 65,7 | 63,1 | 63,9 | 58,9 |
| Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене, км | 796,1 | 1108,6 | 1019,1 | 934,6 | 1143,7 | 1146,1 | 1069,2 | 1004,3 | 1016,3 | 1009,0 | 1020,1 | 1074,0 |
| в городской местности | 609,2 | 924,0 | 842,8 | 752,9 | 957,3 | 953,3 | 886,1 | 819,1 | 831,3 | 838,4 | 846,1 | 883,5 |
| в сельской местности | 186,9 | 184,6 | 176,3 | 181,7 | 186,4 | 192,8 | 183,1 | 185,2 | 185,0 | 170,6 | 174,0 | 190,5 |
| в процентах ко всему протяжению | 35,2 | 47,9 | 42,2 | 38,5 | 46,8 | 46,5 | 44,7 | 42,7 | 42,9 | 43,5 | 43,5 | 44,4 |
| Число аварий канализации - всего, единиц | 595 | 541 | 1201 | 617 | 611 | 483 | 205 | 108 | 92 | 94 | 95 | 59 |
| в городской местности | 208 | 233 | 927 | 388 | 413 | 360 | 75 | 43 | 52 | 50 | 50 | 38 |
| в сельской местности | 387 | 308 | 274 | 229 | 198 | 123 | 130 | 65 | 40 | 44 | 45 | 21 |